## Sheet1
二道区涉企行政检查事项清单
序号 | 检查 | 事项 | 检查 | 依据 |  |  | 检查内容及标准 | 检查 | 联合 | 检查
| 主体 | 名称 | 对象 | 法律 | 法规 | 规章 |  | 方式 | 部门 | 频次
1 | 长春市二道区住房和城乡建设局 | 建设工程施工现场安全生产、文明施工监督管理 | 取得建筑施工许可证的在建建筑施工工地 | 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国大气污染防治法》 | 《建设工程安全生产管理条例》 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》 《长春市建设工程施工现场环境卫生管理办法》 | 1.《建设工程安全生产管理条例》 2.《长春市建设工程施工现场环境卫生管理办法》 3.《中华人民共和国安全生产法》 4.《中华人民共和国大气污染防治法》 5.《建筑起重机械安全监督管理规定》 | 现场 | 人社部门 | 5次/年
2 | 长春市二道区住房和城乡建设局 | 燃气安全监管 | 燃气企业 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 《城镇燃气管理条例》 《长春市燃气管理条例》 | 《燃气经营企业安全评价细则》 《建筑设计防火规范》(GB50016) | 1.《城镇燃气管理条例》 2.《长春市燃气管理条例》 3.《燃气经营企业安全评价细则》 4.《中华人民共和国安全生产法》 5.《建筑设计防火规范》(GB50016) | 现场 | 气象部门 交通部门 市监部门 | 1次/年
3 | 长春市二道区住房和城乡建设局 | 对供热经营企业许可证核发及事中事后情况进行行政检查 | 集中供热企业 |  | 《长春市城市供热管理条例》 |  | 1.三类人员教育培训情况； 2.燃气设施、燃气存储设备和加气装置、燃气计量、检测设备、维修设备、工具和仪器； 3.设备设施事故应急救援预案； | 现场 |  | 1次/年
4 | 长春市二道区住房和城乡建设局 | 城市供水设施运营监督检查 | 二次供水企业 |  | 《长春市供水条例》 |  | 1.二次供水贮水箱（池）的进水孔、溢流孔、排污孔必须配有防护装置。 2.二次供水贮水箱（池）的溢流管和排污管不得与排水设施直接连接；贮水箱的溢流管出水口距地面高度不得低于三十厘米；贮水箱（池）不得与锅炉的膨胀水箱、补给水箱相连接。 3.新建、扩建、改建的二次供水贮水箱（池）必须采取防腐措施并严格清洗消毒，注水后应当由具有资质的水质检测机构进行全项水质化验，检验合格后，方可投入使用。 4.二次供水设施产权单位或者其委托的管理服务单位应当建立供水设施清洗、消毒操作规程，对贮水箱（池）进行清洗消毒，每半年不少于一次，并制作操作清洗、消毒记录。 5.城市公共供水企业应当制定涉及水源、水质、供水设施等突发事件处置的供水应急预案，建立应急救援组织，配备救援器材设备，并定期组织应急处置演练。 6.二次供水设施产权单位或者其委托的管理服务单位应当建立健全水质检测制度，每季度进行一次常规水质检测，并定期向用户公布水质检测结果。 7.城市供水企业的电工、变电设备检修工、水生产处理工等关键岗位人员，应当经过培训合格后，持证上岗。 直接从事供、管水的人员，应当经过健康检查取得体检合格证后方可上岗工作。健康检查每年进行一次。 8.物业服务企业或者其他负有管理职责的单位,不得以用户欠交物业管理费用或者其他原因中止对用户的供水。 9.供水水量、水压不符合国家规定标准或者不符合供用水合同约定的； 10.擅自停止供水或者未履行停水通知义务的； 11.未按照规定检修供水设施或者在供水设施发生故障后未及时抢修的。 | 现场 | 卫健部门 人社部门 市监部门 | 1次/年
5 | 长春市二道区住房和城乡建设局 | 挖掘城市道路监管 | 道路挖掘项目 |  | 《长春市市政设施管理条例》 | 《长春市城乡建设委员会关于城市道路挖掘委托管理的规定》（长城乡发[2014]33号） | 1.在挖掘现场公示挖掘许可证； 2.按照批准的位置、面积、用途、期限挖掘，需要移动位置、扩大面积、延长时间的，应当提前办理变更审批手续； 3.挖掘现场应当设置护栏、明显标志等安全防护设施； 4.挖掘施工发现不明的地下管线、构筑物和文物等，应当立即停止挖掘，报有关部门处理； 5.挖掘施工竣工后，应当及时拆除障碍物，清理平整场地，通知市政设施主管部门检查验收； 6.服从有关部门依法做出的变更或者中止挖掘许可的决定。 | 现场 |  | 1次/年
6 | 长春市二道区住房和城乡建设局 | 检查在建项目实名制管理落实情况 | 取得建筑施工许可证的在建建筑施工工地 |  | 《保障农名工工资支付条例》 | 《吉林省房屋市政工程施工现场人员实名制管理办法》 | 1.项目负责人、专职安全员、总监理工程师、安全监理工程师等关键岗位人员每月到岗率。 2.建筑工人每个施工日要通过现场实名制通道人脸识别、移动定位、电子围栏等方式进行考勤。每日考勤时间应与施工作业时间相符。 | 现场 |  | 1次/年
7 | 二道区人力资源和社会保障局 | 对拖欠农民工工资情况的检查 | 法人及非法人组织/个体工商户 |  | 《保障农民工工资支付条例》 第三十九条 人力资源社会保障行政部门、相关行业工程建设主管部门和其他有关部门应当按照职责，加强对用人单位与农民工签订劳动合同、工资支付以及工程建设项目实行农民工实名制管理、农民工工资专用账户管理、施工总承包单位代发工资、工资保证金存储、维权信息公示等情况的监督检查，预防和减少拖欠农民工工资行为的发生。 |  | 1.用人单位应当按照与农民工书面约定或者依法制定的规章制度规定的工资支付周期和具体支付日期足额支付工资。 2.《保障农民工工资支付条例》第五十四条 有下列情形之一的，由人力资源社会保障行政部门责令限期改正；逾期不改正的，对单位处2万元以上5万元以下的罚款，对法定代表人或者主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上3万元以下的罚款： （一）以实物、有价证券等形式代替货币支付农民工工资（二）未编制工资支付台账并依法保存，或者未向农民工提供工资清单；（三）扣押或者变相扣押用于支付农民工工资的银行账户所绑定的农民工本人社会保障卡或者银行卡。 3.《保障农民工工资支付条例》第五十五条 有下列情形之一的，由人力资源社会保障行政部门、相关行业工程建设主管部门按照职责责令限期改正；逾期不改正的，责令项目停工，并处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，给予施工单位限制承接新工程、降低资质等级、吊销资质证书等处罚： （一）施工总承包单位未按规定开设或者使用农民工工资专用账户；（二）施工总承包单位未按规定存储工资保证金或者未提供金融机构保函；（三）施工总承包单位、分包单位未实行劳动用工实名制管理。 4《保障农民工工资支付条例》第五十六条 有下列情形之一的，由人力资源社会保障行政部门、相关行业工程建设主管部门按照职责责令限期改正；逾期不改正的，处5万元以上10万元以下的罚款：（一）分包单位未按月考核农民工工作量、编制工资支付表并经农民工本人签字确认； （二）施工总承包单位未对分包单位劳动用工实施监督管理；（三）分包单位未配合施工总承包单位对其劳动用工进行监督管理；（四）施工总承包单位未实行施工现场维权信息公示制度。 5.《保障农民工工资支付条例》第五十七条 有下列情形之一的，由人力资源社会保障行政部门、相关行业工程建设主管部门按照职责责令限期改正；逾期不改正的，责令项目停工，并处5万元以上10万元以下的罚款： （一）建设单位未依法提供工程款支付担保；（二）建设单位未按约定及时足额向农民工工资专用账户拨付工程款中的人工费用；（三）建设单位或者施工总承包单位拒不提供或者无法提供工程施工合同、农民工工资专用账户有关资料。 | 现场 | 无 | 3次/月
8 | 二道区人力资源和社会保障局 | 对劳动和社会保障法律、法规和规章执行情况的检查 | 法人及非法人组织/个体工商户 |  | 《劳动保障监察条例》 第十条 劳动保障行政部门实施劳动保障监察，履行下列职责：(一)宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；(二)检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；(三)受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；(四)依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。 |  | （一）用人单位制定内部劳动保障规章制度的情况； （二）用人单位与劳动者订立劳动合同的情况； （三）用人单位遵守禁止使用童工规定的情况； （四）用人单位遵守女职工和未成年工特殊劳动保护规定的情况； （五）用人单位遵守工作时间和休息休假规定的情况； （六）用人单位支付劳动者工资和执行最低工资标准的情况； （七）用人单位参加各项社会保险和缴纳社会保险费的情况； （八）职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构遵守国家有关职业介绍、职业技能培训和职业技能考核鉴定的规定的情况； （九）法律、法规规定的其他劳动保障监察事项。 | 现场 | 无 | 3次/月
9 | 二道区应急管理局 | 对防震减灾规划和地震应急预案的编制与实施、地震应急避难场所的设置与管理、防震减灾知识宣传教育和地震应急救援演练等工作的监督检查 | 相关部门、相关设施管理单位、可能发生次生灾害的企业肯基层组织 | 《中华人民共和国防震减灾法》 |  | 《吉林省防震减灾条例》 | 1.防震减灾规划和地震应急预案的编制与实施 2.地震应急避难场所的设置与管理 3.防震减灾知识宣传教育和地震应急救援演练 | 现场检查 | 无 | 对应急避难场所年度内累计检查不超过2次，有地震应急演练责任的单位年度内累计检查不超过1次.
10 | 二道区应急管理局 | 对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 应急管理部门监管职责范围内的生产经营单位（危险化学品、烟花爆竹、冶金等工矿商贸行业） | 《中华人民共和国安全生产法》 |  |  | 生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况 | 现场检查 | 无 | 对重点检查的生产经营单位年度内累计执法检查不超过2次，对一般检查企业年度内累计执法检查1次。
11 | 二道区应急管理局 | 对辖区内生产经营单位排查治理事故隐患工作实施监督检查 | 应急管理部门监管职责范围内的生产经营单位（危险化学品、烟花爆竹、冶金等工矿商贸行业） | 《中华人民共和国安全生产法》 | 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》 |  | 生产经营单位排查治理事故隐患工作实施情况： 1.建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度 2.采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患 3.事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报 4.重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告 | 现场检查 | 无 | 对重点检查的生产经营单位年度内累计执法检查不超过2次，对一般检查企业年度内累计执法检查1次。
12 | 二道区应急管理局 | 对危险化学品从业单位的监督检查 | 应急管理部门监管职责范围内的生产经营单位（危险化学品行业） |  | 《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》、《危险化学品输送管道安全管理规定》、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》、《危险化学品登记管理办法》、《危险化学品经营许可证管理办法》、《危险化学品安全使用许可证实施办法》、《生产安全事故应急预案管理办法》、《建设项目安全设施三同时监督管理暂行办法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》、《危险化学品输送管道安全管理规定》、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》、《危险化学品登记管理办法》、《危险化学品经营许可证管理办法》 |  | 1.危化品企业取得许可证情况 2.危化品企业是否具备有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件 3.危化品企业制定、实施安全生产应急预案，开展应急演练情况，对从业人员安全生产教育和培训情况 4. 危化品企业制定、实施安全生产规章制度、安全操作规程情况。 5.危化品企业在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志情况 6.新建、改建、扩建危险化学品管道建设项目的安全条件审查情况 7.危化品企业主要负责人、安全生产管理机构及管理人员履职情况 8.危化品企业主要负责人和安全生产管理人员是否按照规定经考核合格 | 现场检查 | 无 | 对民营加油站及华光气体年度内累计执法检查不超过2次，其他加油站执法检查1次。针对投诉举报、转办交办的严重违法行为等，依法依规及时快速开展执法检查和调查核实，可以不受频次上限限制
13 | 二道区应急管理局 | 对易制毒化学品从业单位的监督检查 | 应急管理部门监管职责范围内的生产经营单位（易制毒行业） |  | 《易制毒化学品管理条例》、《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》《建设项目安全设施三同时监督管理暂行办法》《生产安全事故应急预案管理办法》《易制毒化学品管理条例》《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》 |  | 1.非药品类易制毒化学品企业取得许可证情况 2。非药品类易制毒化学品企业经营企业是否具备有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件 3. 非药品类易制毒化学品企业主要负责人和安全生产管理人员是否按照规定经考核合格 4.非药品类易制毒化学品企业建立全员安全生产责任制和隐患排查治理制度 5.非药品类易制毒化学品企业的生产、经营许可或备案情况 6.非药品类易制毒化学品企业制定、实施安全生产应急预案，开展应急演练情况，对从业人员安全生产教育和培训情况 7.非药品类易制毒化学品企业建立易制毒化学品管理制度和安全管理制度情况 | 现场检查 | 无 | 对危化品无储存易制毒企业年度内累计执法检查1次。针对投诉举报、转办交办的严重违法行为等，依法依规及时快速开展执法检查和调查核实，可以不受频次上限限制
14 | 二道区应急管理局 | 对烟花爆竹生产、经营、储存单位的检查 | 应急管理部门监管职责范围内的生产经营单位（烟花爆竹行业） |  | 《烟花爆竹安全管理条例》、《烟花爆竹生产经营安全规定》、《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》、《烟花爆竹经营许可实施办法》、《建设项目安全设施三同时监督管理暂行办法》、 |  | 1.经营企业许可情况 2. 企业合法经营情况 3.零售经营者超越许可证载明限量储存烟花爆竹情况 | 现场检查 | 无 | 在烟花爆竹销售旺季，对临时设置的烟花爆竹零售点位，年度累计执法检查不超过10次。 针对投诉举报、转办交办的严重违法行为等，依法依规及时快速开展执法检查和调查核实，可以不受频次上限限制
15 | 二道区应急管理局 | 对安全培训机构开展安全培训活动的情况进行监督检查 | 应急管理部门监管职责范围内的生产经营单位（安全培训机构） |  | 《安全生产培训管理办法》、《安全生产培训管理办法》 |  | 1.具备从事安全培训工作所需要的基本条件：配备3名以上专职的安全培训管理人员 2.执行培训管理制度和教师配备情况：有健全的培训管理组织，能够开展培训需求调研、培训策划设计、有学员考核、培训登记、档案管理、过程控制、经费管理、后勤保障等制度，并建立相应工作台账，查验相应安全管理制度 3.执行培训大纲、建立培训档案和培训保障情况：具有熟悉安全培训教学规律、掌握安全生产相关知识和技能的师资力量，专（兼）职师资应当在本专业领域具有5年以上的实践经验。 4.法律法规规定的其他内容的检查：具有完善的教学评估考核机制，确保培训有效实施 5、有固定、独立和相对集中并且能够满足同时60人以上规模培训需要的教学及后勤保障设施 | 现场检查 | 无 | 年度内累计执法检查不超过2次
16 | 二道区应急管理局 | 对生产经营单位安全培训及其持证上岗的情况进行监督检查 | 应急管理部门监管职责范围内的生产经营单位（危险化学品、烟花爆竹、冶金等工矿商贸行业） |  | 《生产经营单位安全培训规定》《安全生产培训管理办法》《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》《注册安全工程师管理规定》、 |  | 生产经营单位安全培训及其持证上岗的情况： 1. 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划 2. 建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况 3. 特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业 | 现场检查 | 无
17 | 二道区应急管理局 | 对安全评价检测检验机构的执业行为实施监督检查 | 应急管理部门监管职责范围内的生产经营单位（安全评价检测机构） |  | 《安全评价检测检验机构管理办法》 |  | 安全评价检测检验机构的执业行为： 1.安全评价检测检验机构及其有关人员应取得资质从事安全评价、检测检验服务 2.应依法与委托方签订技术服务合同 3.未违法更改或者简化安全评价、检测检验程序和相关内容 4.应按规定公开安全评价报告、安全生产检测检验报告相关信息及现场勘验图像影像资料 5.机构名称、注册地址、实验室条件、法定代表人、专职技术负责人、授权签字人发生变化之日起三十日内向原资质认可机关提出变更申请 6.按照有关法规标准的强制性规定从事安全评价、检测检验活动7.未出租、出借安全评价检测检验资质证书 8.在开展现场技术服务前七个工作日内，书面告知项目实施地资质认可机关和属地应急管理部门9.安全评价报告在法规标准引用正确、关键危险有害因素未漏项、重大危险源辨识正确、对策措施建议与存在问题相符 10.安全生产检测检验报告在法规标准引用正确、关键项目未漏检、结论明确 11.未出具虚假证明 12.安全评价项目组组长及负责勘验人员应到现场实际地点开展勘验等有关工作 13.现场检测检验的人员应到现场实际地点开展设备检测检验等有关工作 | 现场检查 | 无
18 | 二道区应急管理局 | 对本行政区域的工贸行业企业的监督检查 | 应急管理部门监管职责范围内的生产经营单位（冶金等工矿商贸行业） |  | 《中华人民共和国安全生产法》《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》、《生产安全事故应急预案管理办法》《建设项目安全设施三同时监督管理暂行办法》 |  | 1. 纺织企业的安全生产条件（包括：内业资料、生产经营场所、设施设备等），应当符合《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准的规定 2. 轻工企业的安全生产条件 （包括：内业资料、生产经营场所、设施设备等），应当符合《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准的规定 3. 建材企业的安全生产条件（包括：内业资料、生产经营场所、设施设备等），应当符合《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准的规定 4. 机械企业的安全生产条件（包括：内业资料、生产经营场所、设施设备等），应当符合《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准的规定 5. 商贸企业的安全生产条件（包括：内业资料、生产经营场所、设施设备等），应当符合《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准的规定 | 现场检查 | 无
19 | 二道区疾病预防控制中心（二道区卫生监督所） | 对新办卫生许可承诺事项进行全覆盖核查 | 公共场所 |  | 《公共场所卫生管理条例》、《 公共场所设计卫生规范 》、《公共场所卫生指标及限值要求》、《公共场所集中空调通风系统卫生规范》 |  | 布局、通风设施、健康证、禁烟标识、消毒间、存储间 | 现场 | 无 | 1
20 | 二道区疾病预防控制中心（二道区卫生监督所） | 对公共场所卫生的行政检查 | 二道区辖区范围内在省管范围内的公共场所单位 | 《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》 《中华人民共和国传染病防治法》 | 《公共场所卫生管理条例》 《突发公共卫生事件应急条例》 《艾滋病防治条例》 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》 卫生部关于卫生监督体系建设的若干规定 | 内容： 1.是否建立公共场所卫生管理组织 2.是否建立公共场所卫生管理制度 3.是否依法取得公共场所卫生许可证；是否涂改、转让、倒卖、伪造公共场所卫生许可证；是否按照规定办理公共场所卫生许可证变更手续；公共场所经营者变更经营项目、经营场所地址的，是否重新申请公共场所卫生许可证；是否按照规定办理公共场所卫生许可证延续手续；公共场所卫生许可证是否在经营场所醒目位置公示；公共场所卫生信誉度等级是否在公共场所醒目位置公示。 4.公共场所应建立卫生管理档案；卫生管理档案内容是否齐全；卫生管理档案是否有专人管理、分类记录和保存两年以上 5.是否定期检查各项卫生制度、操作规程落实情况；公共场所发生传染病和健康危害事故时，经营者是否按卫生法律法规要求及时报告，并立即处置，防止危害扩大；公共场所从业人员有传染性疾病感染症状时，是否脱离工作岗位 6.公共场所是否按照卫生法律法规、卫生标准、卫生规范的规定对场所的空气质量、微小气候、水质、采光、照明、噪声、公共用品用具和集中空调通风系统等进行卫生检测，每年不少于一次；公共场所是否在醒目位置如实公示检测结果并及时更新。 7.公共场所是否安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作的；患有碍公共卫生疾病的从业人员是否从事直接为顾客服务的工作 8.公共场所是否组织从业人员进行卫生知识培训；是否安排未经卫生知识培训考核的从业人员上岗 9.公共场所配置的卫生相关产品是否执行进货验收制度；公共用品用具的配备数量是否能满足经营需要 10.公共用品用具是否存放在储藏间或场所内符合卫生要求的区域；是否分类、分架存放，距墙壁、地面10 cm以上；清洗消毒过的公共用品用具是否分类存放于保洁设施内；消毒剂、杀虫剂、灭鼠剂等有毒有害物品是否储存于阴凉干燥通风处，专间存放或设置专柜，有专人负责管理。 11.公共场所是否严格执行公共用品用具。换洗消毒规定。 住宿场所床单、枕套、被套等床上用品是否保持整洁，一客一换，长住客至少一周一换；床罩、枕芯、床垫等用品是否定期更换清洗，保持整洁；床单、枕套、被套、毛巾、浴巾、浴衣等公共用品是否每客用后清洗消毒。沐浴场所提供顾客使用的毛巾、浴巾、浴衣等公共用品每客用后是否清洗消毒；修脚、捏脚毛巾是否专用。美容美发场所提供顾客使用的毛巾每客用是否应清洗消毒；美容、美发、烫染发毛巾是否易于区分，分类使用。游泳场所是否出租游泳衣裤。公共场所可重复使用的杯具、拖鞋、美容美发工具、修脚工具等公共用具是否每客用后清洗消毒。公共用品用具存放、运输是否有效防止交叉污染和二次污染，已清洗消毒的用品用具存放容器和污染物品回收容器是否分开专用，有标志标识。 12.公共用品用具消毒是否选择合适的方法，清洗消毒过程是否规范，能否保证消毒效果；采用化学方法消毒，消毒池的容量、深度是否能满足浸泡消毒的需要，是否保证消毒液有效浓度和浸泡时间，消毒后的用具是否充分冲洗；采用消毒柜消毒是否按照使用说明操作；采用蒸汽、煮沸方法消毒是否保证消毒时间、消毒温度；清洗消毒后的公共用品用具是否采取保洁措施，能否防止二次污染；公共用品用具清洗消毒过程是否有记录，包括消毒时间、人员、方法和消毒物品的种类、数量等。 13.公共场所是否充分利用门窗进行自然通风，保持室内空气清新、无异味；使用集中空调的场所，空调运行期间新风系统、排风系统或设施是否正常使用；人群密度高、自然通风条件不良、营业期间不便于采用自然通风方式的场所是否安装机械排风系统或设施，营业期间保持正常使用。 14.使用集中空调的场所，是否建立集中空调系统卫生档案；集中空调通风。系统是否具有应急关闭回风和新风的装置；新风口是否设在机房、建筑物楼道、天棚吊顶内，是否远离污染源、开放式冷却塔、排风口；送风口和回风口是否设置防虫媒装置，设备冷凝水管道是否设置水封；开放式冷却塔的设置是否远离人员聚集区域；是否定期对集中空调系统进行检查、检测和维护；是否定期对集中空调系统开放式冷却塔、空气净化过滤材料、空气处理机组、表冷器、加热（湿）器、冷凝水盘等进行清洗；是否制定集中空调通风系统预防空气传播疾病的应急预案；分散式空调设施室内机组的滤网和散流罩是否定期保洁。 15.自建供水设施使用单位是否有专人负责卫生管理，是否有日常管理记录和水质年度检测合格报告； 二次供水设施使用单位是否有专人负责卫生管理，是否有日常管理记录和水质年度检测合格报告；采用分质供水方式的公共场所，制水工艺是否符合卫生要求，使用的水质处理器是否取得卫生许可批件。 16.人工游泳场所、沐浴场所使用的原水。水质是否符合生活饮用水要求；人工游泳场所池水循环净化、消毒、补水等设施设备是否设置且正常运行，是否每日补充足量新水；儿童池营业期间是否持续供给新水；游泳场所开放时，要定期测定游泳池水余氯，并做好记录，游泳场所是否设置强制通过式浸脚消毒池且正常使用，是否池水4h更换一次，游离性余氯含量是否符合5mg/L～10mg/L；沐浴场所淋浴水、浴池水供应管道、设备、设施等系统的运行是否能够避免产生死水区、滞水区，淋浴喷头、热水龙头是否保持清洁；沐浴场所浴池水是否循环净化处理，循环净化装置是否正常运行，营业期间每日补充足量新水，每场开放前、开放时是否进行池水余氯、PH值、温度等检测，检测结果是否公示并注明测定时间。 17.公共场所配置使用的消毒产品、涉水产品、杀虫剂、灭鼠剂、避孕套、洗发液、沐浴液、烫发剂、染发剂和美容护肤类化妆品等产品质量是否符合国家相关规定，是否存在配置、使用过期产品、劣质产品情况；美容店、美发店等场所供顾客使用的唇膏、眉笔等美容用品是否个人专用。 18.公共用具清洗消毒间是否做到专间专用，是否擅自停用或更改房间用途，是否在清洗消毒间内从事与清洗消毒无关的活动；清洗、消毒、保洁设施是否正常使用并保持整洁；是否遵守清洗消毒操作规程，是否配备消毒剂定量配制容器（化学法消毒）、洗消器材和工具；是否放置饮水机、制冰机、清扫工具、个人生活用品、杂物及其他无关物品。 19.公共场所是否根据场所种类、规模合理设置清洁物品储藏间，或在场所内清洁区域设置清洁物品储藏区，数量和规模是否能满足经营需要；是否放置污染物品、清扫工具、个人生活用品、杂物及其他无关物品；环境是否保持整洁，是否通风良好，室内是否有霉斑和积尘，是否设置病媒生物防治设施并正常使用。 20.公共用品洗涤房间是否专室专用，是否保持环境整洁；公共用品的洗涤、消毒、烘干设备和洗手、更衣、通风、照明、保洁设施是否正常使用；公共用品洗涤是否做到分类清洗，清洁用品是否及时存放到保洁设施内，清洁物品和污染物品的存放容器是否严格分开，运输过程是否能有效防止交叉污染、二次污染。 21.是否设置烫染发工作间（区）；烫染发操作是否在烫染发工作间（区）内进行；烫染发工作间（区）内机械排风设施是否保持正常使用。 22.公共卫生间是否及时清扫保洁，是否做到无积水、无积垢、无异味，上下水系统、洗手设施、机械排风设施是否定期维护，保证正常使用；公共卫生间设置座式便器的是否提供一次性衬垫；住宿场所客房卫生间是否使用专用清扫工具对相应的洁具(脸池、浴缸、座便器)进行清扫，是否采用合适的方法对洁具表面进行消毒，消毒效果是否符合卫生要求；是否根据物品、用具的污染程度合理清扫，是否能够防止交叉污染、二次污染。 23.公共场所是否配备吸尘器、拖把、抹布等用于卫生清扫的工具、设施、设备，数量是否充足，能否满足清扫保洁工作需要；卫生间清扫是否配备专用工具、抹布和用于洁具（脸池、浴缸、座便器）消毒的器材，是否分别具有相应的存放容器。工具种类和抹布数量是否与台面、墙面、地面、洁具(脸池、浴缸座、便器)清扫相对应；是否合理设置清扫工具存放房间或区域。卫生间清扫工具、抹布和存放容器是否有明确的用途标示，清扫过程能否有效防止交叉污染。 24.客房数量50间以上的住宿场所是否配备工作车；工作车内清洁的公共用品用具与一次性拖鞋、牙刷、牙膏、肥皂、 卫生纸、洗发液、沐浴液等耗损品是否分类、分层存放；使用过的公共用品用具(床单、枕套、被套、毛巾、杯具、拖鞋等)和废弃物是否配置专用存放设施；工作车是否采取卫生防护措施，是否合理设置清扫工具存放容器、抹布的存放位置，能否有效防止交叉污染、二次污染。 25.公共场所不具备床单、枕套、被套、毛巾、浴巾、浴衣等用品清洗消毒条件的，是否选择为社会提供洗涤服务的单位进行清洗消毒；是否选择持有工商营业执照、配备专业洗涤烘干设备、洗涤操作规程符合卫生要求的单位洗涤公共用品；是否与洗涤服务单位签订洗涤合同，建立外送管理台账，是否有交接验收记录；洗涤后的公共用品是否符合要求，储存、运输是否有保洁措施。 26.公共场所是否根据当地病媒生物特点采取相应防治措施，是否定期对场所内病媒生物防治设施进行检查维护；公共场所是否配备垃圾桶(箱)、垃圾房、垃圾车等废弃物存放设施；废弃物收集、存放、运输设施是否采取加盖、装门等密闭措施，能否防止不良气味溢散和病媒生物侵入。 27.公共场所是否开展经常性卫生清扫；是否采取湿式清扫或其他合适的清扫方式，避免扬尘；公共场所内物品摆放是否整齐有序，无乱堆乱放情形；地面是否无积尘、积水、污物，墙壁、天花板是否无蛛网、霉斑、脱落等情形；室内物品是否无积尘和不洁物；室内空气是否清新，无霉味、烟味和其他异味。 28.公共场所是否在场所醒目位置设置禁烟标志；住宿场所配备的脸盆、脚盆是否有标识，明确标示用途；沐浴场所是否在前厅吧台、更衣室入口等醒目处设置“禁止性病、传染性皮肤病患者沐浴”警示性标志，标志是否符合固定耐用的要求；游泳场所是否在入口、更衣等醒目处设置“禁止甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎、性病、传染性皮肤病、重症沙眼、急性结膜炎、中耳炎、肠道传染病、心脏病、精神病患者、酗酒者及其他不宜人群游泳”的警示性标志，标志是否符合固定耐用的要求；美发场所是否设置头癣、皮肤病患者专用工具，独立存放，存放容器标示“头癣、皮肤病患者专用工具”字样；清洗消毒设施(消毒柜除外)、清洁物品存放设施、污染物品回收设施、有毒有害物品存放设施等是否有相应的标识；客房卫生间清扫工具及其相应的存放容器是否有标志标识。 29.公共场所经营者是否设置醒目的禁止吸烟警语和标志；室外公共场所设置的吸烟区是否位于行人必经的通道上；公共场所是否设置自动售烟机；公共场所经营者是否开展吸烟危害健康的宣传，并配备专（兼）职人员对吸烟者进行劝阻。 标准： 1.公共场所法定代表人或负责人是经营场所卫生安全第一责任人。 公共场所应设立卫生管理部门或配备专(兼)职卫生管理人员。 2.公共场所应根据卫生法律法规、卫生标准、卫生规范的要求和本单位实际情况建立健全卫生管理制度，并对制度执行情况进行经常性检查。 3.公共场所需依法取得公共场所卫生许可证；不得涂改、转让、倒卖、伪造公共场所卫生许可证；公共场所经营者变更单位名称、法定代表人或者负责人应按照规定办理公共场所卫生许可证变更手续；公共场所经营者变更经营项目、经营场所地址的，应重新申请公共场所卫生许可证；公共场所经营者需要延续卫生许可证的，应当在卫生许可证有效期届满30日前，按照规定办理公共场所卫生许可证延续手续；应当在醒目位置公示公共场所卫生许可证和卫生信誉度等级。 4.公共场所应建立卫生管理档案；公共场所卫生管理档案应当主要包括下列内容:(一)卫生管理部门、人员设置情况及卫生管理制度；(二)空气、微小气候(湿度、温度、风速)、水质、采光、照明、噪声的检测情况；(三)顾客用品用具的清洗、消毒、更换及检测情况；(四)卫生设施的使用、维护、检查情况；(五)集中空调通风系统的清洗、消毒情况；(六)安排从业人员健康检查情况和培训考核情况；(七)公共卫生用品进货索证管理情况；(八)公共场所危害健康事故应急预案或者方案；(九)卫生行政部门要求记录的其他情况。公共场所卫生管理档案应当有专人管理，分类记录，至少保存两年。 5.定期检查各项卫生制度、操作规程落实情况，及时消除健康危害隐患；公共场所发生传染病和健康危害事故，经营者应按卫生法律法规要求及时报告；公共场所应制定传染病健康危害事故应急预案，发生传染性疾病流行和危害健康事故时，应立即处置，防止危害扩大；公共场所从业人员有传染性疾病感染症状时，应脱离工作岗位，排除传染性疾病后方可重新上岗 6.公共场所应按照卫生法律法规、卫生标准、卫生规范的规定对场所的空气质量、微小气候、水质、采光、照明、噪声、公共用品用具和集中空调通风系统等进行卫生检测，每年不少于一次；公共场所应在醒目位置如实公示检测结果并及时更新。 7.公共场所应每年组织从业人员进行健康检查，从业人员取得健康合格证明后方可上岗；患有痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病，以及活动性肺结核和化脓性、渗出性皮肤病等疾病的人员，治愈前不得从事直接为顾客服务工作。 8.公共场所应组织从业人员参加公共场所卫生法律法规和卫生知识培训，经考核合格后方可上岗。 9.公共场所配置的卫生相关产品(包括：消毒产品、涉水产品、杀虫剂、灭鼠剂、避孕套和供顾客使用的洗发液、沐浴液、烫发剂、染发剂、美容护肤类化妆品等)应执行进货验收制度，保证产品质量，标签标识规范。公共用品用具的配备数量应能满足经营需要。 10.公共用品用具应存放在储藏间或场所内符合卫生要求的区域；物品应分类、分架存放，距墙壁、地面10 cm以上；清洗消毒过的公共用品用具应分类存放于保洁设施内；消毒剂、杀虫剂、灭鼠剂等有毒有害物品应储存于阴凉干燥通风处，专间存放或设置专柜，有专人负责管理。 11.公共场所应严格执行公共用品用具换洗消毒规定。 住宿场所床单、枕套、被套等床上用品应保持整洁，一客一换，长住客至少一周一换；床罩、枕芯、床垫等用品应定期更换清洗，保持整洁；床单、枕套、被套、毛巾、浴巾、浴衣等公共用品应每客用后清洗消毒。沐浴场所提供顾客使用的毛巾、浴巾、浴衣等公共用品每客用后应清洗消毒；修脚、捏脚毛巾应专用。美容美发场所提供顾客使用的毛巾每客用后应清洗消毒；美容、美发、烫染发毛巾应易于区分，分类使用，不得混用。游泳场所禁止出租游泳衣裤。公共场所可重复使用的杯具、拖鞋、美容美发工具、修脚工具等公共用具应每客用后清洗消毒，未经清洗消毒的用具不得供顾客使用。公共用品用具存放、运输应有效防止交叉污染和二次污染，已清洗消毒的用品用具存放容器和污染物品回收容器应分开专用，有标志标识。 12.公共用品用具消毒应选择合适的方法，清洗消毒过程规范，保证消毒效果； 采用化学方法消毒，消毒池的容量、深度应能满足浸泡消毒的需要，保证消毒液有效浓度和浸泡时间，消毒后的用具应充分冲洗；采用消毒柜消毒应按照使用说明操作；采用蒸汽、煮沸方法消毒应保证消毒时间、消毒温度；清洗消毒后的公共用品用具应采取保洁措施，防止二次污染；公共用品用具清洗消毒过程应有记录，包括消毒时间、人员、方法和消毒物品的种类、数量等。 13.公共场所应充分利用门窗进行自然通风，保持室内空气清新、无异味；使用集中空调的场所，空调运行期间新风系统、排风系统或设施应正常使用；人群密度高、自然通风条件不良、营业期间不便于采用自然通风方式的场所应安装机械排风系统或设施，营业期间保持正常使用。 14.使用集中空调的场所，应建立集中空调系统卫生档案；集中空调通风系统应具备应急关闭回风和新风的装置；集中空调通风系统的新风应直接取自室外，不应从机房、楼道及天棚吊顶等处间接吸取新风，需远离污染源、开放式冷却塔、排风口；送风口和回风口应设置防虫媒装置，设备冷凝水管道应设置水封；开放式冷却塔的设置应远离人员聚集区域；应定期对集中空调系统进行检查、检测和维护；应定期对集中空调系统开放式冷却塔、空气净化过滤材料、空气处理机组、表冷器、加热（湿）器、冷凝水盘等进行清洗；应制定集中空调通风系统预防空气传播疾病的应急预案；分散式空调设施室内机组的滤网和散流罩应定期保洁，不得有积尘。 15.自建供水设施使用单位应有专人负责卫生管理，水质符合生活饮用水要求，有日常管理记录和水质年度检测合格报告； 二次供水设施使用单位应有专人负责卫生管理，设施的设计、管理和水质应符合生活饮用水要求，有日常管理记录和水质年度检测合格报告；采用分质供水方式的公共场所，制水工艺应符合卫生要求，使用的水质处理器应取得卫生许可批件。 16.人工游泳场所、沐浴场所使用的原水水质应符合生活饮用水要求；人工游泳场所池水循环净化、消毒、补水等设施设备应正常运行，每日补充足量新水；儿童池营业期间应持续供给新水；游泳场所开放时，要定期测定游泳池水余氯，并做好记录，符合相应标准，游泳场所设置的强制通过式浸脚消毒池应正常使用，池水4h更换一次，游离性余氯含量应保持5mg/L～10mg/L；沐浴场所淋浴水、浴池水供应管道、设备、设施等系统的运行应避免产生死水区、滞水区，淋浴喷头、热水龙头应保持清洁；沐浴场所浴池水应循环净化处理，循环净化装置应正常运行，营业期间每日补充足量新水，每场开放前、开放时均应进行池水余氯、PH值、温度等检测，检测结果应公示并注明测定时间。 17.公共场所配置使用的消毒产品、涉水产品、杀虫剂、灭鼠剂、避孕套、洗发液、沐浴液、烫发剂、染发剂和美容护肤类化妆品等产品质量应符合国家相关规定，不得配置、使用过期产品、劣质产品；美容店、美发店等场所供顾客使用的唇膏、眉笔等美容用品应个人专用，不得共用、混用。 18.公共用具清洗消毒间应做到专间专用，不得擅自停用或更改房间用途，在清洗消毒间内不得从事与清洗消毒无关的活动；清洗、消毒、保洁设施应正常使用,并保持整洁；有清洗消毒操作规程，配备消毒剂定量配制容器（化学法消毒）、洗消器材和工具；不得放置饮水机、制冰机、清扫工具、个人生活用品、杂物及其他无关物品。 19.公共场所应根据场所种类、规模合理设置清洁物品储藏间，或在场所内清洁区域设置清洁物品储藏区，数量和规模应能满足经营需要；不得放置污染物品、清扫工具、个人生活用品、杂物及其他无关物品；环境应保持整洁，通风良好，室内无霉斑和积尘，设置病媒生物防治设施并正常使用，无病媒生物滋生。 20.公共用品洗涤房间应专室专用，保持环境整洁；公共用品的洗涤、消毒、烘干设备和洗手、更衣、通风、照明、保洁设施应正常使用；公共用品洗涤应做到分类清洗,清洁用品应及时存放到保洁设施内，清洁物品和污染物品的存放容器应严格分开，运输过程应有效防止交叉污染、二次污染。 21.烫染发操作应在烫染发工作间（区）内进行；烫染发工作间（区）内机械排风设施应保持正常使用。 22.公共卫生间应及时清扫保洁，做到无积水、无积垢、无异味，上下水系统、洗手设施、机械排风设施应定期维护，保证正常使用；公共卫生间设置座式便器的应提供一次性衬垫；住宿场所客房卫生间应使用专用清扫工具对相应的洁具(脸池、浴缸、座便器)进行清扫，并采用合适的方法对洁具表面进行消毒，消毒效果应符合卫生要求；应根据物品、用具的污染程度合理清扫，有效防止交叉污染、二次污染。 23.公共场所应配备吸尘器、拖把、抹布等用于卫生清扫的工具、设施、设备，数量充足，能满足清扫保洁工作需要；卫生间清扫应配备专用工具、抹布和用于洁具（脸池、浴缸、座便器）消毒的器材，并分别具有相应的存放容器。工具种类和抹布数量应与台面、墙面、地面、洁具(脸池、浴缸座、便器)清扫相对应，工具、抹布的用途明确；应合理设置清扫工具存放房间或区域。卫生间清扫工具、抹布和存放容器应有明确的用途标示，清扫过程应有效防止交叉污染，不得混用、乱用。 24.客房数量50间以上的住宿场所应配备工作车，按每层楼或每20间客房设置1辆的比例配置；工作车内清洁的公共用品用具与一次性拖鞋、牙刷、牙膏、肥皂、 卫生纸、洗发液、沐浴液等耗损品应分类、分层存放；使用过的公共用品用具(床单、枕套、被套、毛巾、杯具、拖鞋等)和废弃物应配置专用存放设施；工作车应采取卫生防护措施，合理设置清扫工具存放容器、抹布的存放位置，有效防止交叉污染、二次污染。 25.公共场所不具备床单、枕套、被套、毛巾、浴巾、浴衣等用品清洗消毒条件的，应选择为社会提供洗涤服务的单位进行清洗消毒；应选择持有工商营业执照、配备专业洗涤烘干设备、洗涤操作规程符合卫生要求的单位洗涤公共用品；应与洗涤服务单位签订洗涤合同，建立外送管理台账，有交接验收记录；洗涤后的公共用品应符合要求，储存、运输应有保洁措施。 26.公共场所应根据当地病媒生物特点采取相应防治措施，消除病媒生物滋生地，定期对场所内病媒生物防治设施进行检查维护，保证正常使用；公共场所应配备垃圾桶(箱)、垃圾房、垃圾车等废弃物存放设施，数量充足，使用坚固、防水、防腐、防火材料制作，内壁光滑，便于清洗；废弃物收集、存放、运输设施应采取加盖、装门等密闭措施，能防止不良气味溢散和病媒生物侵入。 27.公共场所应开展经常性卫生清扫，保持场所环境整洁；公共场所卫生清扫应采取湿式清扫或其他合适的清扫方式，避免扬尘；公共场所内物品摆放应整齐有序，无乱堆乱放情形；地面无积尘、积水、污物，墙壁、天花板无蛛网、霉斑、脱落等情形；室内物品无积尘和不洁物；室内空气清新，无霉味、烟味和其他异味。 28.公共场所应在场所醒目位置设置禁烟标志，符合国家控烟管理机构的相关规定；住宿场所配备的脸盆、脚盆应有标识，明确标示用途；沐浴场所应在前厅吧台、更衣室入口等醒目处设置“禁止性病、传染性皮肤病患者沐浴”警示性标志，标志符合固定耐用的要求；游泳场所应在入口、更衣等醒目处设置“禁止甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎、性病、传染性皮肤病、重症沙眼、急性结膜炎、中耳炎、肠道传染病、心脏病、精神病患者、酗酒者及其他不宜人群游泳”的警示性标志，标志符合固定耐用的要求；美发场所应设置头癣、皮肤病患者专用工具，独立存放，存放容器标示“头癣、皮肤病患者专用工具”字样；清洗消毒设施(消毒柜除外)、清洁物品存放设施、污染物品回收设施、有毒有害物品存放设施等应有相应的标识，明确用途；客房卫生间清扫工具及其相应的存放容器应有标志标识，明确用途。 29.室内公共场所禁止吸烟。公共场所经营者应当设置醒目的禁止吸烟警语和标志；室外公共场所设置的吸烟区不得位于行人必经的通道上；公共场所不得设置自动售烟机；公共场所经营者应当开展吸烟危害健康的宣传，并配备专（兼）职人员对吸烟者进行劝阻。 | 现场 | 无 | 2
21 | 二道区疾病预防控制中心（二道区卫生监督所） | 对具备使用有毒物品、粉尘超标等易导致职业病因素的作业场所的监督检查 | 具备使用有毒物品、粉尘超标等易导致职业病因素的作业场所 | 《中华人民共和国职业病防治法》第九条 国家实行职业卫生监督制度。 国务院卫生行政部门、劳动保障行政部门依照本法和国务院确定的职责，负责全国职业病防治的监督管理工作。国务院有关部门在各自的职责范围内负责职业病防治的有关监督管理工作。县级以上地方人民政府卫生行政部门、劳动保障行政部门依据各自职责，负责本行政区域内职业病防治的监督管理工作。县级以上地方人民政府有关部门在各自的职责范围内负责职业病防治的有关监督管理工作。 县级以上人民政府卫生行政部门、劳动保障行政部门（以下统称职业卫生监督管理部门）应当加强沟通，密切配合，按照各自职责分工，依法行使职权，承担责任。 | 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》第九条 县级以上人民政府卫生行政部门及其他有关行政部门应当依据各自的职责，监督用人单位严格遵守本条例和其他有关法律法规的规定，加强作业场所使用有毒物品的劳动保护，防止职业中毒事故发生，确保劳动者依法享有的权利。 |  | 《中华人民共和国职业病防治法》 第九条 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》第九条 | 现场 | 无 | 2次
22 | 二道区疾病预防控制中心（二道区卫生监督所） | 对放射源诊疗技术和医用辐射机构的监督检查 | 含放射线的医疗机构 |  | 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院令第449号，2014年修改）第八条 第八条 生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位，应当事先向有审批权的环境保护主管部门提出许可申请，并提交符合本条例第七条规定条件的证明材料。 使用放射性同位素和射线装置进行放射诊疗的医疗卫生机构，还应当获得放射源诊疗技术和医用辐射机构许可。 第十一条医疗机构设置放射诊疗项目，应当按照其开展的放射诊疗工作的类别，分别向相应的卫生行政部门提出建设项目卫生审查、竣工验收和设置放射诊疗项目申请： （一）开展放射治疗、核医学工作的，向省级卫生行政部门申请办理； （二）开展介入放射学工作的，向设区的市级卫生行政部门申请办理； （三）开展X射线影像诊断工作的，向县级卫生行政部门申请办理。 同时开展不同类别放射诊疗工作的，向具有高类别审批权的卫生行政部门申请办理。 第十七条 《放射诊疗许可证》与《医疗机构执业许可证》同时校验，申请校验时应当提交本周期有关放射诊疗设备性能与辐射工作场所的检测报告、放射诊疗工作人员健康监护资料和工作开展情况报告。 医疗机构变更放射诊疗项目的，应当向放射诊疗许可批准机关提出许可变更申请，并提交变更许可项目名称、放射防护评价报告等资料；同时向卫生行政执业登记部门提出诊疗科目变更申请，提交变更登记项目及变更理由等资料。 卫生行政部门应当自收到变更申请之日起二十日内做出审查决定。未经批准不得变更。 | 《放射诊疗管理规定》（2006年卫生部令第46号，2016年修改） 第十一条：医疗机构设置放射诊疗项目，应当按照其开展的放射诊疗工作的类别，分别向相应的卫生行政部门提出建设项目卫生审查、竣工验收和设置放射诊疗项目申请： （一）开展放射治疗、核医学工作的，向省级卫生行政部门申请办理； （二）开展介入放射学工作的，向设区的市级卫生行政部门申请办理； （三）开展X射线影像诊断工作的，向县级卫生行政部门申请办理。同时开展不同类别放射诊疗工作的，向具有高类别审批权的卫生行政部门申请办理。 | 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院令第449号，2014年修改）第八条 《放射诊疗管理规定》（2006年卫生部令第46号，2016年修改） | 现场 | 无 | 2次
23 | 二道区疾病预防控制中心（二道区卫生监督所） | 对女职工劳动保护的监督检查 | 用人单位 | 《中华人民共和国职业病防治法》第三十八条 用人单位不得安排未成年工从事接触职业病危害的作业；不得安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。 | 《工作场所职业卫生管理规定》第三十三条 用人单位不得安排未成年工从事接触职业病危害的作业，不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业，不得安排孕期、哺乳期女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。 |  | 《中华人民共和国职业病防治法》 第三十八条 《工作场所职业卫生管理规定》 第三十三条 | 现场 | 无 | 2次
24 | 二道区疾病预防控制中心（二道区卫生监督所） | 对职业病危害场所、单位和项目的监督检查 | 用人单位 | 《中华人民共和国职业病防治法》第九条 国家实行职业卫生监督制度。国务院卫生行政部门、劳动保障行政部门依照本法和国务院确定的职责，负责全国职业病防治的监督管理工作。国务院有关部门在各自的职责范围内负责职业病防治的有关监督管理工作。 第六十二条 县级以上人民政府职业卫生监督管理部门依照职业病防治法律法规、国家职业卫生标准和卫生要求，依据职责划分，对职业病防治工作进行监督检查。 第八十七条 医疗机构放射性职业病危害控制的监督管理，由卫生行政部门依照本法的规定实施。 | 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第三条 国务院公安、卫生等部门按照职责分工和本条例的规定，对有关放射性同位素、射线装置的安全和防护工作实施监督管理。 |  | 《中华人民共和国职业病防治法》第九条 第六十二条 第八十七条 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第三条 | 现场 | 无 | 2次
25 | 二道区疾病预防控制中心（二道区卫生监督所） | 对职业病诊断、鉴定、报告工作的监督检查 | 职业病诊断机构、医疗卫生机构、用人单位 |  |  | 《职业病诊断与鉴定管理办法》第三条 国家卫生健康委负责全国范围内职业病诊断与鉴定的监督管理工作，县级以上地方卫生健康主管部门依据职责负责本行政区域内职业病诊断与鉴定的监督管理工作。省、自治区、直辖市卫生健康主管部门（以下简称省级卫生健康主管部门）应当结合本行政区域职业病防治工作实际和医疗卫生服务体系规划，充分利用现有医疗卫生资源，实现职业病诊断机构区域覆盖。 | 《职业病诊断与鉴定管理办法》第三条 | 现场 | 无 | 2次
26 | 二道区疾病预防控制中心（二道区卫生监督所） | 对医疗机构的放射性职业病危害与放射诊疗监督 | 含放射线的医疗机构 | 《中华人民共和国职业病防治法》（2017年修订） 第六十二条 县级以上人民政府职业卫生监督管理部门依照职业病防治法律、法规、国家职业卫生标准和卫生要求，依据职责划分，对职业病防治工作进行监督检查。 第八十七条 对医疗机构放射性职业病危害控制的监督管理，由卫生行政部门依照本法的规定实施。 |  | 《放射诊疗管理规定》（2016年修订） 第三条 第一款 卫生部负责全国放射诊疗工作的监督管理。 第二款 县级以上地方人民政府卫生行政部门负责本行政区域内放射诊疗工作的监督管理。 第三十四条 县级以上地方人民政府卫生行政部门应当定期对本行政区域内开展放射诊疗活动的医疗机构进行监督检查。检查内容包括： （一）执行法律、法规、规章、标准和规范等情况； （二）放射诊疗规章制度和工作人员岗位责任制等制度的落实情况； （三）健康监护制度和防护措施的落实情况； （四）放射事件调查处理和报告情况。 第三十六条 卫生行政部门的执法人员或者卫生行政部门授权实施检查、检测的机构及其工作人员依法检查时，应当保守被检查单位的技术秘密和业务秘密。 | 《中华人民共和国职业病防治法》（2017年修订） 第六十二条《放射诊疗管理规定》（2016年修订） 第三条 第三十四条 第三十六条 | 现场 | 无 | 2次
27 | 二道区疾病预防控制中心（二道区卫生监督所） | 对学校卫生、托幼机构卫生工作的监督检查 | 学校、托幼机构 |  | 《学校卫生工作条例》 第四条 教育行政部门负责学校卫生工作的行政管理。卫生行政部门负责对学校卫生工作的监督指导。 第六条 学校教学建筑、环境噪声、室内微小气候、采光、照明等环境质量以及黑板、课桌椅的设置应当符合国家有关标准。新建、改建、扩建校舍，其选址、设计应当符合国家的卫生标准，并取得当地卫生行政部门的许可。竣工验收应当有当地卫生行政部门参加。 | 《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》(2010年9月6日卫生部、教育部令第76号公布)第四条第一款：县级以上各级人民政府卫生行政部门应当将托幼机构的卫生保健工作作为公共卫生服务的重要内容，加强监督和指导。 第二款：县级以上各级人民政府教育行政部门协助卫生行政部门检查指导托幼机构的卫生保健工作。 第五条第三款：卫生监督执法机构应当依法对托幼机构的饮用水卫生、传染病预防和控制等工作进行监督检查。 | 《学校卫生工作条例》 第四条 第六条 《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》(2010年9月6日卫生部、教育部令第76号公布)第四条 第五条 | 现场 | 无 | 2次
28 | 二道区疾病预防控制中心（二道区卫生监督所） | 对职业健康检查机构的监督检查 | 职业健康检查机构 | 《中华人民共和国职业病防治法》第九条 国家实行职业卫生监督制度。国务院卫生行政部门、劳动保障行政部门依照本法和国务院确定的职责，负责全国职业病防治的监督管理工作。国务院有关部门在各自的职责范围内负责职业病防治的有关监督管理工作。县级以上地方人民政府卫生行政部门、劳动保障行政部门依据各自职责，负责本行政区域内职业病防治的监督管理工作。县级以上地方人民政府有关部门在各自的职责范围内负责职业病防治的有关监督管理工作。 第三十五条 对从事接触职业病危害的作业的劳动者，用人单位应当按照国务院卫生行政部门的规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查…职业健康检查应当由取得《医疗机构执业许可证》的医疗卫生机构承担。卫生行政部门应当加强对职业健康检查工作的规范管理，具体管理办法由国务院卫生行政部门制定。 |  |  | 《中华人民共和国职业病防治法》第九条 第三十五条 | 现场 | 无 | 2次
29 | 二道区疾病预防控制中心（二道区卫生监督所） | 医疗机构建设项目放射性职业病危害预评价报告审核 | 含放射线的医疗机构 | 《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日主席令第六十号，2018年12月29日予以修改）第十七条：新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目（以下统称建设项目）可能产生职业病危害的，建设单位在可行性论证阶段应当进行职业病危害预评价。 医疗机构建设项目可能产生放射性职业病危害的，建设单位应当向卫生行政部门提交放射性职业病危害预评价报告。卫生行政部门应当自收到预评价报告之日起三十日内，作出审核决定并书面通知建设单位。未提交预评价报告或者预评价报告未经卫生行政部门审核同意的，不得开工建设。第八十九条：对医疗机构放射性职业病危害控制的监督管理，由卫生行政部门依照本法的规定实施。 |  | 《放射诊疗管理规定》（2006年1月24日卫生部令第46号，2016年1月19日予以修改）第十一条：医疗机构设置放射诊疗项目，应当按照其开展的放射诊疗工作的类别，分别向相应的卫生行政部门提出建设项目卫生审查、竣工验收和设置放射诊疗项目申请：（一）开展放射治疗、核医学工作的，向省级卫生行政部门申请办理；（二）开展介入放射学工作的，向设区的市级卫生行政部门申请办理；（三）开展X射线影像诊断工作的，向县级卫生行政部门申请办理。同时开展不同类别放射诊疗工作的，向具有高类别审批权的卫生行政部门申请办理。 | 《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日主席令第六十号 《放射诊疗管理规定》（2006年1月24日卫生部令第46号，2016年1月19日予以修改）第十一条 | 现场 | 无 | 2次
30 | 二道区疾病预防控制中心（二道区卫生监督所） | 对职业卫生技术服务机构（含医用放射技术服务机构）的监督检查 | 职业卫生技术服务机构（含医用放射技术服务机构） | 《中华人民共和国职业病防治法》第二十七条 职业卫生技术服务机构依法从事职业病危害因素检测、评价工作，接受卫生行政部门的监督检查。卫生行政部门应当依法履行监督职责。 |  | 《放射诊疗管理规定》第三条 卫生部负责全国放射诊疗工作的监督管理。县级以上地方人民政府卫生行政部门负责本行政区域内放射诊疗工作的监督管理。 第三十四条 县级以上地方人民政府卫生行政部门应当定期对本行政区域内开展放射诊疗活动的医疗机构进行监督检查。检查内容包括： （一）执行法律法规、规章、标准和规范等情况; （二）放射诊疗规章制度和工作人员岗位责任制等制度的落实情况; （三）健康监护制度和防护措施的落实情况; （四）放射事件调查处理和报告情况。 | 《中华人民共和国职业病防治法》第二十七条 《放射诊疗管理规定》第三条 第三十四条 | 现场 | 无 | 2次
31 | 二道区疾病预防控制中心（二道区卫生监督所） | 对医疗机构执业的行政检查 | 医疗机构 |  | 《医疗机构管理条例》、《医疗纠纷预防和处理条例》 |  | 《医疗机构管理条例》、《医疗纠纷预防和处理条例》 | 现场 |  | 2
32 | 二道区疾病预防控制中心（二道区卫生监督所） | 对中医医疗机构执业的行政检查 | 中医医疗机构 | 《中华人民共和国中医药法》 | 《医疗机构管理条例》、《医疗纠纷预防和处理条例》 |  | 《中华人民共和国中医药法》、《医疗机构管理条例》、《医疗纠纷预防和处理条例》 | 现场 |  | 2
33 | 二道区疾病预防控制中心（二道区卫生监督所） | 对戒毒医疗机构执业的行政检查 | 戒毒医疗机构 |  | 《医疗机构管理条例》、《医疗纠纷预防和处理条例》 |  | 《医疗机构管理条例》、《医疗纠纷预防和处理条例》 | 现场 |  | 2
34 | 二道区疾病预防控制中心（二道区卫生监督所） | 对医务人员执业行为的监督检查行政检查 | 医务人员 | 《中华人民共和国医师法》、《中华人民共和国中医药法》 | 《医疗纠纷预防和处理条例》《乡村医生从业管理条例》《医疗质量管理办法》 |  | 《中华人民共和国医师法》、《中华人民共和国中医药法》、《乡村医生从业管理条例》 | 现场 |  | 2
35 | 二道区疾病预防控制中心（二道区卫生监督所） | 对保健用品生产、经营单位的行政检查 | 保健用品生产、经营单位 |  |  | 《吉林省保健用品管理条例》 | 《吉林省保健用品管理条例》 | 现场 |  | 2
36 | 二道区疾病预防控制中心（二道区卫生监督所） | 对护士执业工作的监督检查 | 护士 |  | 《护士条例》《医疗质量管理办法》 |  | 《护士条例》《医疗质量管理办法》 | 现场 |  | 2
37 | 二道区疾病预防控制中心（二道区卫生监督所） | 对采供血机构的行政检查 | 采供血机构 | 《中华人民共和国献血法》 |  | 《医疗机构临床用血管理办法》 | 《中华人民共和国献血法》、《医疗机构临床用血管理办法》 | 现场 |  | 2
38 | 二道区疾病预防控制中心（二道区卫生监督所） | 对母婴保健工作的行政检查 | 开展母婴保健工作的机构 | 《中华人民共和国母婴保健法》 |  |  | 《中华人民共和国母婴保健法》 | 现场 |  | 2
39 | 二道区疾病预防控制中心（二道区卫生监督所） | 传染病防治工作的行政检查 | 医疗机构 | 《中华人民共和国传染病防治法》 |  | 《消毒管理办法》 | 《中华人民共和国传染病防治法》、《消毒管理办法》 | 现场 |  | 2
40 | 二道区疾病预防控制中心（二道区卫生监督所） | 对医疗废物管理的行政检查 | 医疗机构 | 《中华人民共和国传染病防治法》 | 《医疗废物管理条例》 | 《医疗卫生机构医疗废物管理办法》《医疗废物管理行政处罚办法》 | 《中华人民共和国传染病防治法》、《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》 | 现场 |  | 2
41 | 二道区疾病预防控制中心（二道区卫生监督所） | 对疫苗预防接种工作的行政检查 | 开展预防接种的医疗机构 | 《中华人民共和国疫苗管理法》 |  |  | 《中华人民共和国疫苗管理法》 | 现场 |  | 2
42 | 二道区疾病预防控制中心（二道区卫生监督所） | 对未取得《医疗机构执业许可证》或《诊所备案凭证》擅自执业或非医师行医的行政检查 | 所有涉嫌未取得《医疗机构执业许可证》或《诊所备案凭证》擅自执业或非医师行医的机构及个人 | 《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》、《中华人民共和国医师法》 | 《医疗机构管理条例》 | 《医疗机构管理条例实施细则》 | 《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》、《中华人民共和国医师法》、《医疗机构管理条例》 | 现场 |  | 2
43 | 二道区疾病预防控制中心（二道区卫生监督所） | 对计划生育工作的行政检查 | 开展计划生育工作的机构及个人 | 《中华人民共和国人口与计划生育法》《中华人民共和国母婴保健法》 | 《中华人民共和国母婴保健实施办法》《吉林省人口与计划生育条例》 | 《禁止非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别人工终止妊娠的规定》 | 《中华人民共和国人口与计划生育法》、《中华人民共和国母婴保健实施办法》、《中华人民共和国母婴保健实施办法》《吉林省人口与计划生育条例》、《禁止非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别人工终止妊娠的规定》 | 现场 |  | 2
44 | 二道区疾病预防控制中心（二道区卫生监督所） | 对消毒产品生产经营单位的行政检查 | 消毒产品生产经营单位 |  | 《消毒管理办法》 | 《消毒产品卫生安全评价规定》 | 《消毒管理办法》《消毒产品卫生安全评价规定》 | 现场 |  | 2
45 | 二道区疾病预防控制中心（二道区卫生监督所） | 对使用未取得抗菌药物处方权的医师或者使用被取消抗菌药物处方权的医师开具抗菌药物处方的行政检查 | 医疗机构 |  |  | 《抗菌药物临床应用管理办法》 | 《抗菌药物临床应用管理办法》 | 现场 |  | 2
46 | 二道区疾病预防控制中心（二道区卫生监督所） | 对实验室工作的行政检查 | 实验室及工作人员 |  | 《病原微生物实验室生物安全管理条例》 |  | 《病原微生物实验室生物安全管理条例》 | 现场 |  | 2
47 | 二道区疾病预防控制中心（二道区卫生监督所） | 对临床用血单位的行政检查 | 临床用血单位 |  |  | 《单采血浆站管理办法》 | 《单采血浆站管理办法》 | 现场 |  | 2
48 | 二道区疾病预防控制中心（二道区卫生监督所） | 对执行职务的医疗保健人员、卫生防疫人员和责任单位发现传染病疫情不报、漏报、迟报、谎报的；个体行医人员在执行职务时发现传染病疫情不报、漏报、迟报的；擅自公布艾滋病疫情的处罚 | 医疗保健人员、卫生防疫人员和责任单位 | 《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国传染病防治实施办法》 |  | 《艾滋病防治条例》 | 《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国传染病防治实施办法》、《艾滋病防治条例》 | 现场 |  | 2
49 | 二道区疾病预防控制中心（二道区卫生监督所） | 对医疗器械临床使用管理的行政检查 | 医疗器械使用单位 |  | 《医疗器械监督管理条例》 | 《医疗器械临床使用管理办法》 | 《医疗器械临床使用管理办法》、《医疗器械监督管理条例》 | 现场 |  | 2
50 | 二道区疾病预防控制中心（二道区卫生监督所） | 生活饮用水集中式供水单位卫生监督 | 生活饮用水集中式供水单位 |  | 《吉林省生活饮用水卫生监督管理条例》 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1、水源防护符合卫生要求；2、水质符合国家饮用水卫生标准；3、使用的涉水产品具有卫生许可；4、配备必要的水质净化设施和饮用水消毒设施；5、配备必要的供、管水人员；6、直接从事供、管水的人员应当取得健康合格证后方可上岗，并每年进行一次健康检查；7、制定饮用水水质消毒制度和饮用水污染应急预案。 | 现场 | 无 | 1次/月
51 | 二道区疾病预防控制中心（二道区卫生监督所） | 对现制现售水的卫生监督检查 | 现制现售水供水单位 |  | 《吉林省生活饮用水卫生监督管理条例》 |  | 1、水源防护符合卫生要求；2、水质符合国家饮用水卫生标准；3、使用的涉水产品具有卫生许可；4、配备必要的水质净化设施和饮用水消毒设施；5、配备必要的供、管水人员；6、直接从事供、管水的人员应当取得健康合格证后方可上岗，并每年进行一次健康检查；7、制定饮用水水质消毒制度和饮用水污染应急预案。 | 现场 | 无 | 1次/月
52 | 二道区疾病预防控制中心（二道区卫生监督所） | 生活饮用水卫生安全产品生产企业卫生监督 | 生活饮用水卫生安全产品生产企业 |  | 《吉林省生活饮用水卫生监督管理条例》 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1、生产涉水产品应当向省卫生计生主管部门申请涉水产品卫生许可；2、生产涉水产品的企业应当符合涉水产品生产企业卫生规范的要求；3、涉水产品生产企业应当按照规定对涉水产品进行检测，合格后方可出厂销售。4、产品标签和使用说明书应与卫生部或省级卫生行政部门批准的内容相一致，不得夸大功能宣传。5、直接从事水质处理器(材料)生产的人员(包括临时工)，应每年进行一次健康检查，取得预防性健康体检合格证后方可从事涉水产品生产。 | 现场 | 无 | 2次/年
53 | 二道区疾病预防控制中心（二道区卫生监督所） | 生活饮用水二次供水单位卫生监督 | 生活饮用水二次供水单位 |  | 《吉林省生活饮用水卫生监督管理条例》 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1、水源防护符合卫生要求；2、水质符合国家饮用水卫生标准；3、使用的涉水产品具有卫生许可；4、配备必要的水质净化设施和饮用水消毒设施；5、配备必要的供、管水人员；6、直接从事供、管水的人员应当取得健康合格证后方可上岗，并每年进行一次健康检查；7、制定饮用水水质消毒制度和饮用水污染应急预案。 | 现场 | 无 | 2次/季
54 | 二道区 教育局 | 对违规举办学校或者其他教育机构的处罚 | 校外培训机构 | 《中华人民共和国教育法》(2021年4月29日修正)第七十五条 违反国家有关规定，举办学校或者其他教育机构的，由教育行政部门或者其他有关行政部门予以撤销；有违法所得的，没收违法所得；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予处分。《中华人民共和国民办教育促进法》(2018年12月29日修正)第六十四条 违反国家有关规定擅自举办民办学校的，由所在地县级以上地方人民政府教育行政部门或者人力资源社会保障行政部门会同同级公安、民政或者市场监督管理等有关部门责令停止办学、退还所收费用，并对举办者处违法所得一倍以上五倍以下罚款;构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚;构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |  |  | 检查内容：对擅自举办校外培训机构的行政处罚；对变相开展学科类校外培训的行政处罚；对为擅自开展校外培训提供场所或服务的行政处罚；对校外培训机构有伪造、变造、买卖、出租、出借办学许可证件等行为的行政处罚。 标准：《中华人民共和国民办教育促进法》第六十四条、六十五条。《校外培训行政处罚暂行办法》第十七条、第十八条、第十九条、第六十二条。 | 现场 | 公安 市监 | 一月一次
55 | 二道区 教育局 | 对未履行查询义务，或者招用、继续聘用具有相关违法犯罪记录人员的处罚 | 校外培训机构 | 《中华人民共和国未成年人保护法》(2020年10月17日修订) 第一百二十六条 密切接触未成年人的单位违反本法第六十二条规定，未履行查询义务，或者招用、继续聘用具有相关违法犯罪记录人员的，由教育、人力资源和社会保障、市场监督管理等部门按照职责分工责令限期改正，给予警告，并处五万元以下罚款；拒不改正或者造成严重后果的，责令停业整顿或者吊销营业执照、吊销相关许可证，并处五万元以上五十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。 |  |  | 检查内容：对校外培训机构在收费管理、从业人员聘任等方面管理混乱行为的行政处罚。 标准：《中华人民共和国民办教育促进法》第六十二条、六十三条。《校外培训行政处罚暂行办法》第二十二条。《未成年人保护法》第六十二条、第一百二十六条。 | 现场 | 市监 | 半年一次
56 | 二道区 教育局 | 民办学校监督管理（包含对校外培训机构办学行为的监管） | 校外培训机构 |  | 《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》(国务院令第741号，2021年4月7日修订)第四十四条 非营利性民办学校收取费用、开展活动的资金往来，应当使用在有关主管部门备案的账户。有关主管部门应当对该账户实施监督。第四十五条 民办学校应当建立利益关联方交易的信息披露制度。教育、人力资源社会保障以及财政等有关部门应当加强对非营利性民办学校与利益关联方签订协议的监管，并按年度对关联交易进行审查。第四十九条 教育行政部门及有关部门应当制定实施学前教育、学历教育民办学校的信息公示清单，监督民办学校定期向社会公开办学条件、教育质量等有关信息。 | 《吉林省义务教育条例》(2008年11月28日修订)第二十二条 各级人民政府及其教育行政部门应当加强对社会力量办学、办班的管理和监督。 | 检查内容：对校外培训机构超出办学许可范围的行政处罚；对校外培训机构培训内容、培训时间等违反法律、行政法规和国家有关规定的行政处罚。 标准：《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》第六十三条。《校外培训行政处罚暂行办法》第二十条、二十一条。 | 现场 | 无 | 一月一次
57 | 二道区教育局 | 对实施中等及中等以下学历教育、学前教育、自学考试助学及其他文化教育的学校设立、变更和终止的审批 | 中等及中等以下学历教育、学前教育、自学考试助学及其他文化教育的学校 | 《中华人民共和国教育法》(2021年4月29日修正)第十四条 国务院和地方各级人民政府根据分级管理、分工负责的原则，领导和管理教育工作。中等及中等以下教育在国务院领导下，由地方人民政府管理。第二十八条 学校及其他教育机构的设立、变更和终止，应当按照国家有关规定办理审核、批准、注册或者备案手续。《中华人民共和国民办教育促进法》(2018年12月29日修正)第十二条 举办实施学历教育、学前教育、自学考试助学及其他文化教育的民办学校，由县级以上人民政府教育行政部门按照国家规定的权限审批。第五十三条 民办学校的分立、合并，在进行财务清算后，由学校理事会或者董事会报审批机关批准。第五十四条 民办学校举办者的变更，须由举办者提出，在进行财务清算后，经学校理事会或者董事会同意，报审批机关核准。第五十五条 民办学校名称、层次、类别的变更，由学校理事会或者董事会报审批机关批准。第五十八条 民办学校终止时，应当依法进行财务清算。民办学校自己要求终止的，由民办学校组织清算;被审批机关依法撤销的，由审批机关组织清算;因资不抵债无法继续办学而被终止的，由人民法院组织清算。 | 《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》(国务院令第741号，2021年4月7日修订)第十二条 民办学校的举办者不再具备法定条件的，应当在6个月内向审批机关提出变更；逾期不变更的，由审批机关责令变更。举办者为法人的，其控股股东和实际控制人应当符合法律、行政法规规定的举办民办学校的条件，控股股东和实际控制人变更的，应当报主管部门备案并公示。第二十三条 民办学校增设校区应当向审批机关申请地址变更；设立分校应当向分校所在地审批机关单独申请办学许可，并报原审批机关备案。 | 无 | 一、幼儿园设立：幼儿园向政数局报送审批材料，经教育局到幼儿园进行现场踏勘后，由教育局向政数局流转《现场踏勘意见书》。 二、幼儿园法人变更：幼儿园提供 1.法定代表人变更备案表 2.法定代表人变更申请报告 3.法定代表人双方变更方协议 4.法定代表人离任审计报告 5.办学章程 6.法人身份证原件、复印件；新法人无犯罪证明 7.办学许可证正、副本 经核查后由教育局向申报幼儿园及政数局出具《幼儿园法人变更意见书》。 三、幼儿园园长变更：幼儿园提供 1、校长变更审批表 2、办学章程 3、办学许可证正、副本 4、拟聘任校长资格证明：园长证、幼儿园教师资格证、五年幼儿园教师工作经验证明、聘用合同、无犯罪证明、身份证复印件 5、二道区幼儿园园长备案表 经核查后由教育局向申报幼儿园及政数局出具《幼儿园园长变更意见书》。 四、幼儿园注销：幼儿园提交《停园申请》，经核查后区教育局向政数局（行政审批）提供《关于同意 ***幼儿园注销登记的批复》 | 现场踏勘查阅材料 | 政数局 | 依幼儿园申请
58 | 各街镇 | 物业服务监督检查 | 域内物业服务企业 |  | 《吉林省物业管理条例》（2025年5月13日施行）第六条规定，街道办事处、乡镇人民政府负责本行政区域内物业管理活动的指导和监督管理工作，依法履行下列职责：（四）对物业管理区域内的物业服务实施监督检查。 |  | 1.检查内容：对辖区管理区域内的物业服务实施监督检查。 2.检查标准：按照《吉林省物业管理条例》及各物业公司与业主所签署的《物业服务协议》中约束的物业服务标准进行检查。 | 现场检查 | 无 | 每季度一次
59 | 各街镇 | 安全生产状况监督检查 | 域内各企业 | 《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月修正）第九条：“……乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。” | 《吉林省安全生产条例》（2017年12月1日吉林省第十二届人民代表大会常务委员会第三十八次会议通过）第六条规定，县级以上人民政府应当加强对安全生产工作的领导，支持、督促有关部门依法履行安全生产监督管理职责，建立健全安全生产工作协调机制，统筹协调本行政区域内安全生产工作的重大事项。乡、镇人民政府及街道办事处应当按照职责，加强对本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级人民政府有关部门依法履行安全生产监督管理职责。 《长春市安全生产条例》第五十一条第一款规定，乡（镇）人民政府、街道办事处应当对本行政区域内的生产经营单位实施安全生产日常检查，发现安全生产违法行为或者事故隐患的，应当督促改正，并及时向县（市）区人民政府负有安全生产监督管理职责的部门报告。 |  | 1.检查服务内容：对辖区内生产经营单位主要负责人安全生产责任制落实情况进行检查指导，如是否制定安全生产制度，是否进行安全教育培训，是否有应急预案等。按照各行业的自身特点对其开展安全指导服务。 2.检查标准：按照《中华人民共和国安全生产法》对生产经营单位开展安全服务指导工作，对发现的问题隐患告知其整改，对屡次不改的企业向行管、监管部门报告。 | 现场检查 | 各行管部门联合检查 | 每季度一次
60 | 各街镇 | 消防安全检查 | 域内单位与个人 | 《中华人民共和国消防法》（2019年修正）第三十条：“地方各级人民政府应当加强对农村消防工作的领导，采取措施加强公共消防设施建设，组织建立和督促落实消防安全责任制。”第三十一条：“在农业收获季节、森林和草原防火期间、重大节假日期间以及火灾多发季节，地方各级人民政府应当组织开展有针对性的消防宣传教育，采取防火措施，进行消防安全检查。” | 《吉林省消防条例》第十条第三款规定，乡、镇人民政府和街道办事处应当组织、指导、督促本区域内的单位和个人做好消防工作，指导、支持、帮助居民委员会、村民委员会开展群众性消防工作。 |  | 1.检查服务内容：对辖区内生产经营单位用火、用电、用气的安全隐患开展指导服务工作，如是否违规开展动火作业、电气线路是否存在私拉乱接、是否做穿管保护、是否违规使用液化气罐、企业是否制定安全生产制度，是否进行消防教育培训，是否定期做消防演练。 2.检查标准：按照《中华人民共和国消防法》对生产经营单位开展安全服务指导工作，对发现的问题隐患告知其整改，对屡次不改的通知行管、监管部门开展后续工作。 | 现场检查 | 各行管部门联合检查 | 每季度一次
61 | 二道区财政局 | 中介机构代理记账业务告知承诺检查 | 辖区内新增的代理记账机构 |  |  | 代理记账管理办法 | 是否具备代理记账资格 代理记账资格是否齐全 | 非现场 | 无 | 4
62 | 二道区财政局 | 关于开展政府采购领域“四类”违法违规行为专项整治工作的通知 | 检查新登记的代理机构 |  |  | 《政府采购代理机构监督检查暂行办法》（财库〔2024〕27号） | 一、关于采购人设置差别歧视条款问题。 检查标准：1. 是否存在直接或变相对外地企业进入本地市场设置阻碍的问题。2. 是否存在限定供应商所在行业或限制其他行业供应商参与竞争的问题。3. 是否存在设置对企业规模的不合理限制以排斥中小企业的问题。4. 是否存在非法限定供应商的企业形式的问题。5. 是否存在指向、限定或指定特定供应商、特定产品的问题。6. 是否存在设置与采购项目实施不必要或无关的评审标准的问题。7. 是否存在以其他不合理的条件限制或排斥潜在供应商的问题。 二、关于代理机构乱收费问题。 检查标准：1. 是否存在违规收取保证金的问题。2. 是否存在逾期退还保证金的问题。3. 是否存在违规收取代理服务费的问题。4. 是否存在违规收取采购文件费用的问题。5. 是否存在违规增收其他缺乏法律依据的费用的问题。 三、关于供应商提供虚假材料问题。 检查标准：1. 是否存在提供虚假的认证证书、检验检测报告的问题。2. 是否存在提供虚假的合同业绩及学历证书等证明材料的问题。3.3. 是否存在提供虚假的《中小企业声明函》的问题。4. 是否存在其他提供虚假材料的问题。 四、关于供应商围标串标问题。 检查标准：1. 是否存在不同投标人的投标文件相互混装、异常一致或者投标报价呈规律性差异的问题。2. 是否存在不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的问题。3. 是否存在不同投标人的投标文件由同一单位、个人编制，或委托同一单位、个人办理投标事宜的问题。4. 是否存在不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的问题。5. 是否存在事先约定由某一特定供应商中标、成交的问题。 | 书面审查现场检查
63 | 二道区司法局 | 指导和监督基层法律服务所的日常执业活动和内部管理工作，对基层法律服务所进行检查 | 基层法律服务所 |  |  | 《基层法律服务所管理办法》（中华人民共和国司法部令第137号） 第三十四条 县级司法行政机关或者直辖市的区（县）司法行政机关对基层法律服务所的日常执业活动和内部管理工作进行指导和监督，可以按照有关规定对基层法律服务所进行检查，要求基层法律服务所报告工作、说明情况、提交有关材料。司法所可以根据县级司法行政机关或者直辖市的区（县）司法行政机关要求，承担对基层法律服务所进行指导监督的具体工作。 | 检查基层法律服务所日常执业活动和内部管理工作。 | 现场 | 无 | 2次
64 | 二道区司法局 | 对本行政区域内的律师事务所的执业活动进行日常监督管理 | 律师事务所 |  |  | 《律师事务所管理办法》（中华人民共和国司法部令第111号）《律师事务所管理办法》第五十三条：县级司法行政机关对本行政区域内的律师事务所的执业活动进行日常监督管理，履行下列职责： （一）监督律师事务所在开展业务活动过程中遵守法律、法规、规章的情况； （二）监督律师事务所执业和内部管理制度的建立和实施情况； （三）监督律师事务所保持法定设立条件以及变更报批或者备案的执行情况； （四）监督律师事务所进行清算、申请注销的情况； （五）监督律师事务所开展律师执业年度考核和上报年度执业总结的情况； （六）受理对律师事务所的举报和投诉； （七）监督律师事务所履行行政处罚和实行整改的情况； （八）司法部和省、自治区、直辖市司法行政机关规定的其他职责。 | 检查律师事务所执业活动。 | 现场 | 无 | 2次